## Slide 1
小规模多约束火电机组调度

## Slide 2
小组分工：
建模：胡可
求解以及建模分析：粟子轩、伍颖欣
ppt讲解：伍颖欣

## Slide 3
本算例火电机组具有多种约束条件，包括机组爬坡限制、机组具有运行禁止区间和考虑系统网损。系统由15台机组组成，采用表1为机组参数及相关的爬坡限制，表2为机组的禁止区间限制，表3为网损的B系数。求火电机机组的燃料最小费用。
算例具体情况

## Slide 4: 数据建模
表一
机组参数及相关的爬坡限制

## Slide 5: 数据建模
表2
机组的禁止区间限制

## Slide 6: 数据建模
表3
网损的B系数

## Slide 7: 数学模型
经济调度是满足各种等式或者不等式的约束条件下，使机组的燃料费用最小化，其简化模型为：

## Slide 8: 约束条件
1、平衡约束:所有机组的出力总和必须与系统需求加系统网损之和相等。
为了简化模型，将系统网损简化为一个线性公式，其表示如下：

## Slide 9
2、出力功率约束：为了系统稳定性，每台机组的有功出力必须限制在上下限之内。
约束条件

## Slide 10
3、爬坡限制：在实际运行中，由于机组的物理限制，机组的有功出力的变化是受它自身的爬坡限制的。在一个时间间隔内，增加和减少机组的有功出力必须限制在一定的范围内。
约束条件

## Slide 11
4、机组的爬坡限制能表示如下：
约束条件

## Slide 12
5、禁止区间：由于机组运行到某一区域会使机组轴承产生剧烈震动，所以机组在实际运行当中需要调整机组出力，避开在禁止区域中运行。
约束条件

## Slide 13: 代码实现
建模

## Slide 14: 代码实现
建模

## Slide 15: 代码实现
求解

## Slide 16: 代码实现
求解

## Slide 17: 代码实现
求解

## Slide 18: 代码实现
代码对比

## Slide 19: 代码实现
代码对比

## Slide 20: 代码实现
求解

## Slide 21: 代码实现
结果显示

## Slide 22: 代码实现
由于第3次迭代和第4次迭代中，第13个机组和第14个机组设置为故障不工作，所以两个机组的有功出力为0，为了保障机组正常运行，其他的机组会增加其有功出力，所以其他机组在第三次和第四次迭代中，有功出力均略增加，燃料成本费用减少。